INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE TERMINALA GAZU PŁYNNEGO BETA PRIM SP. Z O.O.

Na podstawie art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2017 poz. 519)

Terminal Beta Prim Sp. z o.o. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia zakładu zwiększonego ryzyka , o którym mowa w art. 250 ust. 1, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Okopach występuje substancja niebezpieczna gazu propan butan – skrajnie łatwopalne gazy skroplone.

Terminal Gazu Płynnego prowadzi działalność w zakresie:

• magazynowania gazu płynnego w zbiornikach naziemnych,

• przeładunku autocystern gazem płynnym

Skrajnie łatwopalny gaz tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Może rozprzestrzeniać się wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Po uwolnieniu szybko odparowuje.

W przypadku wystąpienia awarii chemicznej w postaci emisji do atmosfery gazu należy: a) przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru, b) w przestrzeni otwartej udać się do miejsc użyteczności publicznej (urzędy, poczta, sklepy, budynki), c) przebywając w pomieszczeniach; - pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł. - wyłączyć urządzenia wentylacyjne, - nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia, - nie przebywać w pobliżu okien, nie wyglądać przez okno, - czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu. d) stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.

W przypadku wystąpienia pożaru należy: a) opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczania się chmury produktów spalania, b) ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów, c) stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji.

Telefony alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Siedziba firmy : 82 565 42 43